## Aduro P1 series
Menu 8 - Technical Settings - Access Key: A9
ignore this databank
|  | Data Bank 00 concentric | Data Bank 01 standard | Data Bank 02 lab conditions | recommended interval for adjustment
Menu Level | Setting | Standard Settings |  |  |  | Description
n8-1 | Pellet type |  |  |  |  | Chaque étape "+" augmentera la durée de tournoiement de la vis sans fin de 4% pour chaque mode de puissance / chaque étape "-" réduira la durée de tournoiement de la vis sans fin. Plus la valeur calorifique des granulés utilisés est élevée, plus cette valeur doit être basse et vice versa
n8-2 | Chminey type |  |  |  |  | Chaque étape "+" augmentera la vitesse du ventilateur extracteur des fumées de 4% pour chaque mode de puissance; chaque étape "-" réduira la vitesse du ventilateur extracteur des fumées. Plus le tirage naturel de la cheminée est élevé, plus cette valeur doit être basse et vice versa
n8-3 | Bank data |  |  |  |  | Chargement des paramètres standard liés aux données correspondantes : 00 (installation concentrique), 01 (installations Zone 1), 02 (conditions de laboratoire seul).
n8-4 | PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
n8-4-01 | Restart block | 5 min | 5 min | 5 min |  | Temps minimum après l'arrêt du poêle avant un redémarrage possible.
n8-4-02 | Fan min off | 2 min | 2 min | 2 min |  | Détermine le temps de nettoyage du pot de combustion par le ventilateur pendant l'allumage.
n8-4-03 | Preload ignition | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60-255 sec | Temps de chargement des granulés avant la phase d'allumage.
n8-4-04 | Waiting fire | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60-255 sec | Délai avant la mesure de la température des fumées (n8-6-13 définit le seuil à atteindre pour détecter un incendie).
n8-4-05 | Fume fan preload | 1850 rpm | 1850 rpm | 1850 rpm | 1850-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction lors du chargement initial des granulés.
n8-4-06 | Delta on off auto | 1°C | 1°C | 1°C |  | Définit la différence de température acceptable entre la température ambiante souhaitée et la température ambiante mesurée en mode veille.
n8-4-07 | Dela off auto | 2 min | 2 min | 2 min |  | Temps avant de détecter un changement de température en mode veille.
n8-4-08 | Power change | 40 sec | 40 sec | 40 sec |  | Temps nécessaire pour s'adapter à un changement de niveau de chaleur (mode puissance); réglage de la vitesse du ventilateur d'extraction, de la vis sans fin et du ventilateur de convection.
n8-4-09 | Fan in off | 170 U | 170 rpm | 220 rpm | 160-220 V | Vitesse de ventilateur de convection lors de l'arrêt du poêle.
n8-4-10 | Blocked keyboard | OFF | OFF | OFF |  | Possibilité de verrouillage du clavier.
n8-4-11 | Black out | 15 sec | 15 sec | 15 sec |  | Durée de l'alerte sonore lorsque le poêle se met en alarme (pendant ce temps, il n'est pas possible d'ajuster les paramètres - attendre que l'alarme s'arrête).
n8-4-12 | Time service | 2000 | 2000 | 2000 |  | Nombre d'heures de combustion après lequel le poêle annoncera la nécessité d'une visite d'entretien. Cette valeur peut être réinitialisée dans le menu n8-7.
n8-5 | Test outputs |  |  |  |  | La fonction des composants les plus cruciaux peut être testée dans ce menu.
n8-5-01 | Plug test |  |  |  |  | Test de la bougie
n8-5-02 | Auger test |  |  |  |  | Test de la vis sans fin (le temps de fonctionnement de la vis sans fin est réglable).
n8-5-03 | Fume test |  |  |  |  | Test du ventilateur d'extraction des fumées (la vitesse est réglable).
n8-5-04 | Fan test |  |  |  |  | Test du ventilateur de convection (la vitesse est réglable).
n8-6 | RÉGLAGES USINE
n8-6-01 | Time-out minutes | 25 min | 25 min | 25 min |  | Temps pendant lequel la température des fumées doit atteindre 45°C pour que le poêle détecte une combustion correcte
n8-6-02 | Start minutes | 2 min | 2 min | 2 min | 2-12 min | Définit le temps entre l'allumage et l'entrée en mode de combustion (pendant cette période, le pot de combustion est nettoyé).
n8-6-03 | Burn pot cleaning | 30 min | 30 min | 30 min |  | Définit l'intervalle de temps pour le nettoyage du pot de combustion. (N8-6-12 définit la durée).
n8-6-04 | Auger ignition | 1.2 sec | 1.2 sec | 1.2 sec |  | Durée de fonctionnement de la vis sans fin pendant la phase d'allumage (avant de détecter une combustion).
n8-6-05 | Auger start | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec |  | Durée de fonctionnement de la vis sans fin pendant la phase de démarrage (après détection de la combustion et avant d'entrer en mode Puissance - période définie par n8-6-02).
n8-6-06 | Auger power 1 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 1
n8-6-07 | Auger power 2 | 1.2 sec | 1.2 sec | 1.2 sec | 1.2 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 2
n8-6-08 | Auger power 3 | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 3
n8-6-09 | Auger power 4 | 1.9 sec | 1.9 sec | 1.9 sec | 1.9 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 4
n8-6-10 | Auger power 5 | 2.3 sec | 2.3 sec | 2.3 sec | 2.3 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 5
n8-6-11 | Alarms Delay | 20 sec | 20 sec | 50 sec |  | Temps avant de détecter une erreur en mode de combustion
n8-6-12 | Burn pot cleaning | 24 sec | 24 sec | 24 sec |  | Durée de nettoyage du pot de combustion.
n8-6-13 | Minimum threshold | 45°C | 45°C | 45°C |  | Température minimale des fumées avant que le poêle détecte une combustion.
n8-6-14 | Maximum threshold | 275°C | 275°C | 275°C |  | La température maximale des fumées avant que le poêle ne déclenche l'alarme «HOT EXHAUST» et diminue automatiquement le mode de puissance.
n8-6-15 | Fan threshold | 60°C | 60°C | 60°C | 60-80 | Température des fumées à laquelle le ventilateur de convection se lancera.
n8-6-16 | Fum ign speed | 1850 rpm | 1650 rpm | 1500 rpm | 1500-2200 | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant l'allumage.
n8-6-17 | Fume sta speed | 1600 rpm | 1850 rpm | 1600 rpm | 1600-2200 | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées après détection de la combustion et avant d'entrer en mode de fonctionnement
n8-6-18 | Fume speed 1 | 1300 rpm | 1100 rpm | 1000 rpm | 1000-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 1
n8-6-19 | Fume speed 2 | 1550 rpm | 1350 rpm | 1300 rpm | 1300-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 2
n8-6-20 | Fume speed 3 | 1800 rpm | 1600 rpm | 1400 rpm | 1350-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 3
n8-6-21 | Fume speed 4 | 2050 rpm | 1850 rpm | 1400 rpm | 1400-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 4
n8-6-22 | Fume speed 5 | 2300 rpm | 2100 rpm | 1620 rpm | 1600-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 5
n8-6-23 | Fan speed 1 | 65 volt | 65 volt | 65 volt | 65-160 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 1
n8-6-24 | Fan speed 2 | 160 rpm | 160 rpm | 160 rpm | 65-180 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 2
n8-6-25 | Fan speed 3 | 185 rpm | 185 rpm | 185 rpm | 160-220 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 3
n8-6-26 | Fan speed 4 | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 190-220 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 4
n8-6-27 | Fan speed 5 | 225 rpm | 225 rpm | 225 rpm | 215-225 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 5
n8-6-28 | OFF threshold | 50°C | 50°C | 50°C | 50-80°C | Température des fumées à laquelle le ventilateur de convection s'arrêtera de fonctionner (arrêt du poêle)
n8-6-29 | Fan speed | 2000 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | 2000-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant le nettoyage du brûleur et le nettoyage final.
n8-6-30 | Auger cleaning | 1 sec | 1 sec | 1 sec |  | Durée de tournoiement de la vis sans fin pendant le nettoyage du pot de combustion.
n8-6-31 | Encoder | ON | ON | ON |  | L'encodeur mesure la vitesse du ventilateur d'extraction. (Le garder toujours allumé).
n8-6-32 | Breaking time | 0.2 sec | 0.2 sec | 0.2 sec |  | Définit le temps d'arrët de la vis sans fin pour éviter qu'elle n'achemine trop de granulés.
n8-6-33 | Initial cleaning | 20 sec | 20 sec | 20 sec | 20-60 sec | Heure du nettoyage initial (avant la phase de préchauffage).
n8-6-34 | Preheat time | 90 sec | 90 sec | 90 sec |  | Temps de préchauffage de la bougie.
n8-6-35 | Fume speed inic cle | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 1800-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées lors du nettoyage initial.
n8-6-36 | Fume speed preheat | 1800 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant la phase de préchauffage.
n8-6-37 | Fume speed | 1750 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant l'alerte sonore en cas d'alarme.
n8-7 | Reset pat-time | Acces Key: 55 |  |  |  | Remise à zéro de la minuterie mesurant le temps de combustion total (réinitialiser après la visite de maintenance).
n8-8 | Reset alarms | Acces Key: 55 |  |  |  | Réinitialisation des 5 dernières erreurs qui se sont produites.
n8-9 | Memory counter |  |  |  |  | Review mémoire carte mère

## Aduro P4
Menu 8 - Technical Settings - Access Key: A9
ignore this databank
|  | Data Bank 00 concentric | Data Bank 01 standard | Data Bank 02 lab conditions | recommended interval for adjustment
Menu Level | Setting | Standard Settings |  |  |  | Description
n8-1 | Pellet type |  |  |  |  | Chaque étape "+" augmentera la durée de tournoiement de la vis sans fin de 4% pour chaque mode de puissance / chaque étape "-" réduira la durée de tournoiement de la vis sans fin. Plus la valeur calorifique des granulés utilisés est élevée, plus cette valeur doit être basse et vice versa
n8-2 | Chminey type |  |  |  |  | Chaque étape "+" augmentera la vitesse du ventilateur extracteur des fumées de 4% pour chaque mode de puissance; chaque étape "-" réduira la vitesse du ventilateur extracteur des fumées. Plus le tirage naturel de la cheminée est élevé, plus cette valeur doit être basse et vice versa
n8-3 | Bank data |  |  |  |  | Chargement des paramètres standard liés aux données correspondantes : 00 (installation concentrique), 01 (installations Zone 1), 02 (conditions de laboratoire seul).
n8-4 | PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
n8-4-01 | Restart block | 5 min | 5 min | 5 min |  | Temps minimum après l'arrêt du poêle avant un redémarrage possible.
n8-4-02 | Fan min off | 2 min | 2 min | 2 min |  | Détermine le temps de nettoyage du pot de combustion par le ventilateur pendant l'allumage.
n8-4-03 | Preload ignition | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60-255 sec | Temps de chargement des granulés avant la phase d'allumage.
n8-4-04 | Waiting fire | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60-255 sec | Délai avant la mesure de la température des fumées (n8-6-13 définit le seuil à atteindre pour détecter un incendie).
n8-4-05 | Fume fan preload | 1850 rpm | 1850 rpm | 1850 rpm | 1850-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction lors du chargement initial des granulés.
n8-4-06 | Delta on off auto | 1°C | 1°C | 1°C |  | Définit la différence de température acceptable entre la température ambiante souhaitée et la température ambiante mesurée en mode veille.
n8-4-07 | Dela off auto | 2 min | 2 min | 2 min |  | Temps avant de détecter un changement de température en mode veille.
n8-4-08 | Power change | 40 sec | 40 sec | 40 sec |  | Temps nécessaire pour s'adapter à un changement de niveau de chaleur (mode puissance); réglage de la vitesse du ventilateur d'extraction, de la vis sans fin et du ventilateur de convection.
n8-4-09 | Fan in off | 170 U | 170 rpm | 220 rpm | 160-220 V | Vitesse de ventilateur de convection lors de l'arrêt du poêle.
n8-4-10 | Blocked keyboard | OFF | OFF | OFF |  | Possibilité de verrouillage du clavier.
n8-4-11 | Black out | 15 sec | 15 sec | 15 sec |  | Durée de l'alerte sonore lorsque le poêle se met en alarme (pendant ce temps, il n'est pas possible d'ajuster les paramètres - attendre que l'alarme s'arrête).
n8-4-12 | Time service | 2000 | 2000 | 2000 |  | Nombre d'heures de combustion après lequel le poêle annoncera la nécessité d'une visite d'entretien. Cette valeur peut être réinitialisée dans le menu n8-7.
n8-5 | Test outputs |  |  |  |  | La fonction des composants les plus cruciaux peut être testée dans ce menu.
n8-5-01 | Plug test |  |  |  |  | Test de la bougie
n8-5-02 | Auger test |  |  |  |  | Test de la vis sans fin (le temps de fonctionnement de la vis sans fin est réglable).
n8-5-03 | Fume test |  |  |  |  | Test du ventilateur d'extraction des fumées (la vitesse est réglable).
n8-5-04 | Fan test |  |  |  |  | Test du ventilateur de convection (la vitesse est réglable).
n8-6 | RÉGLAGES USINE
n8-6-01 | Time-out minutes | 25 min | 25 min | 25 min |  | Temps pendant lequel la température des fumées doit atteindre 45°C pour que le poêle détecte une combustion correcte
n8-6-02 | Start minutes | 2 min | 2 min | 2 min | 2-12 min | Définit le temps entre l'allumage et l'entrée en mode de combustion (pendant cette période, le pot de combustion est nettoyé).
n8-6-03 | Burn pot cleaning | 30 min | 30 min | 30 min |  | Définit l'intervalle de temps pour le nettoyage du pot de combustion. (N8-6-12 définit la durée).
n8-6-04 | Auger ignition | 1.2 sec | 1.2 sec | 1.2 sec |  | Durée de fonctionnement de la vis sans fin pendant la phase d'allumage (avant de détecter une combustion).
n8-6-05 | Auger start | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec |  | Durée de fonctionnement de la vis sans fin pendant la phase de démarrage (après détection de la combustion et avant d'entrer en mode Puissance - période définie par n8-6-02).
n8-6-06 | Auger power 1 | 1 sec | 1 sec | 1 sec | 1 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 1
n8-6-07 | Auger power 2 | 1.2 sec | 1.2 sec | 1.2 sec | 1.2 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 2
n8-6-08 | Auger power 3 | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | 1.5 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 3
n8-6-09 | Auger power 4 | 1.9 sec | 1.9 sec | 1.9 sec | 1.9 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 4
n8-6-10 | Auger power 5 | 2.3 sec | 2.3 sec | 2.3 sec | 2.3 sec | Durée de tournoiement de la vis sans fin en mode puissance 5
n8-6-11 | Alarms Delay | 20 sec | 20 sec | 50 sec |  | Temps avant de détecter une erreur en mode de combustion
n8-6-12 | Burn pot cleaning | 24 sec | 24 sec | 24 sec |  | Durée de nettoyage du pot de combustion.
n8-6-13 | Minimum threshold | 45°C | 45°C | 45°C |  | Température minimale des fumées avant que le poêle détecte une combustion.
n8-6-14 | Maximum threshold | 275°C | 275°C | 275°C |  | La température maximale des fumées avant que le poêle ne déclenche l'alarme «HOT EXHAUST» et diminue automatiquement le mode de puissance.
n8-6-15 | Fan threshold | 60°C | 60°C | 60°C | 60-80 | Température des fumées à laquelle le ventilateur de convection se lancera.
n8-6-16 | Fum ign speed | 1850 rpm | 1650 rpm | 1500 rpm | 1500-2200 | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant l'allumage.
n8-6-17 | Fume sta speed | 1600 rpm | 1850 rpm | 1600 rpm | 1600-2200 | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées après détection de la combustion et avant d'entrer en mode de fonctionnement
n8-6-18 | Fume speed 1 | 1300 rpm | 1100 rpm | 1000 rpm | 1000-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 1
n8-6-19 | Fume speed 2 | 1550 rpm | 1350 rpm | 1300 rpm | 1300-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 2
n8-6-20 | Fume speed 3 | 1800 rpm | 1600 rpm | 1400 rpm | 1350-2000 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 3
n8-6-21 | Fume speed 4 | 2050 rpm | 1850 rpm | 1400 rpm | 1400-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 4
n8-6-22 | Fume speed 5 | 2300 rpm | 2100 rpm | 1620 rpm | 1600-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées en mode puissance 5
n8-6-23 | Fan speed 1 | 65 volt | 65 volt | 65 volt | 65-160 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 1
n8-6-24 | Fan speed 2 | 160 rpm | 160 rpm | 160 rpm | 65-180 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 2
n8-6-25 | Fan speed 3 | 185 rpm | 185 rpm | 185 rpm | 160-220 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 3
n8-6-26 | Fan speed 4 | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 190-220 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 4
n8-6-27 | Fan speed 5 | 225 rpm | 225 rpm | 225 rpm | 215-225 volt | Vitesse du ventilateur de convection en mode puissance 5
n8-6-28 | OFF threshold | 50°C | 50°C | 50°C | 50-80°C | Température des fumées à laquelle le ventilateur de convection s'arrêtera de fonctionner (arrêt du poêle)
n8-6-29 | Fan speed | 2000 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | 2000-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant le nettoyage du brûleur et le nettoyage final.
n8-6-30 | Auger cleaning | 1 sec | 1 sec | 1 sec |  | Durée de tournoiement de la vis sans fin pendant le nettoyage du pot de combustion.
n8-6-31 | Encoder | ON | ON | ON |  | L'encodeur mesure la vitesse du ventilateur d'extraction. (Le garder toujours allumé).
n8-6-32 | Breaking time | 0.2 sec | 0.2 sec | 0.2 sec |  | Définit le temps d'arrët de la vis sans fin pour éviter qu'elle n'achemine trop de granulés.
n8-6-33 | Initial cleaning | 20 sec | 20 sec | 20 sec | 20-60 sec | Heure du nettoyage initial (avant la phase de préchauffage).
n8-6-34 | Preheat time | 90 sec | 90 sec | 90 sec |  | Temps de préchauffage de la bougie.
n8-6-35 | Fume speed inic cle | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 1800-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées lors du nettoyage initial.
n8-6-36 | Fume speed preheat | 1800 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant la phase de préchauffage.
n8-6-37 | Fume speed | 1750 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600-2200 rpm | Vitesse du ventilateur d'extraction des fumées pendant l'alerte sonore en cas d'alarme.
n8-7 | Reset pat-time | Acces Key: 55 |  |  |  | Remise à zéro de la minuterie mesurant le temps de combustion total (réinitialiser après la visite de maintenance).
n8-8 | Reset alarms | Acces Key: 55 |  |  |  | Réinitialisation des 5 dernières erreurs qui se sont produites.
n8-9 | Memory counter |  |  |  |  | Review mémoire carte mère

## Aduro P5
Menu 10 - Technical Settings - Access Key: A9 | [5 empty] | App service Access " Aduro A9"
|  |  | Data Bank O1 standard | recommended interval for adjustment
Setting menu | Menu Level | Setting | Standard Settings |  | Unit | Description
BANK DATA | M-10-1 | CHOOSE DATA BANK | O1 | O1 | Access key | Loading standard parameters related to bank data Access key: O1 (P5) (NOTE: the letter O is used)
SETTING CANALIZ | M-10-2-01 | ENABLE CANALIZZATION | OFF | OFF-ON | on/off | Enable of the canalization Output (AUX output )
| M-10-2-02 | SPEED BLOW C-1 | 60 | 65-225 | Volt | Canalization speed on ventilation V1
| M-10-2-03 | SPEED BLOW C-2 | 60 | 65-225 | Volt | Canalization speed on ventilation V2
| M-10-2-04 | SPEED BLOW C-3 | 60 | 65-225 | Volt | Canalization speed on ventilation V3
| M-10-2-05 | SPEED BLOW C-4 | 60 | 65-225 | Volt | Canalization speed on ventilation V4
| M-10-2-06 | SPEED BLOW C-5 | 60 | 65-225 | Volt | Canalization speed on ventilation V5
TEST OUTPUT | M-10-4-01 | TEST IGNITOR | OFF | ON/OFF | N/A | Test ignitor output
| M-10-4-02 | TEST EXT - AUGER | OFF | ON/OFF | N/A | Test external auger output
| M-10-4-03 | TEST EXHAUST | OFF | ON-225 | Volt | Test exhaust fan output
| M-10-4-04 | TEST BLOWER B | OFF | ON-225 | Volt | Test Blower B output
| M-10-4-05 | TEST BLOWER C | OFF | ON-225 | Volt | Test Blower C output
| M-10-4-06 | TEST INT AUGER | OFF | ON/OFF | ON/OFF | Test internal auger output
GENERAL SETTINGS | M-10-3-01 | RESTART BLOCK | 10 | 0-10 | min | Starting from the CLEANINING FIRE POT, FINAL CLEANING,WAIT COOLING , ALARM ACTIVE phases is the time to block a restart of the stove.
| M-10-3-02 | SMOKEFAN MIN-OFF | 2 | 0-20 | min | Starting from the CLEANINING FIRE POT, FINAL CLEANING,WAIT COOLING , ALARM ACTIVE phases is the minimum time to force the ventilation before go on OFF phase
| M-10-3-03 | FIRE WAIT | 135 | 0-255 | sec | Duration of the LOAD PELLET phase
| M-10-3-04 | WAITING FIRE | 120 | 0-510 | sec | Duration of the FIRE WAIT phase
| M-10-3-05 | EXH-SPEED PRELOAD | 2000 | 700-2800 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on PREHEAT WAIT, LOAD PELLET,FIRE WAIT phase
| M-10-3-06 | DELTA OFF AUITO | 2 | 0-15 | ºc | Temperature delta for the Stand-by mode form the ambient set ( when the stand-by mode is ON )
| M-10-3-07 | DELAY OFF AUTO | 10 | 2-120 | min | Delaty time of the satisfy ambient set +delta condition before go on WAIT COOLING phase ( WAIT COOLING phase is the stand-by phase )
| M-10-3-08 | POWER CHANGE | 20 | 0-60 | sec | Delay time to change every single step of the power.
| M-10-3-09 | EXCHANGE- CLEANING | 180 | 65-225 | Volt | Ambient ventilation speed on FINAL CLEANING,WAIT COOLING , ALARM ACTIVE phases
| M-10-3-10 | FROZEN KEYBOARD | OFF | OFF-ON | on/off | Enable the possibility to lock and unlock the keyboard of the radio control . ( to lock and unlock the keyboard press fast first OK and than ON/OFF button
| M-10-3-11 | BLACK OUT | 15 | 0-60 | sec | Only on WORK phase is the duration of the blackout to stay on WORK mode when the current returns. Over this parameter the stove go on alarm mode
| M-10-3-12 | ORE SERVICE | 2000 | OFF-2800 | h | Number of WORK hours before the SERVICE message appear.
| M-10-3-13 | EXH. MOD F | 210 | OFF-225 | Volt | Ambient ventilation speed on WORK phase only when smoke temperature rise over Pr14
| M-10-3-14 | INITIAL LOAD | 60 | 10-150 | min | External auger time load during the manual INITIAL LOAD ( activable from the menu) you can repeat if necesary - if the pellet tank is empty
| M-10-3-15 | PROBE TELE | LOCAL | LOCAL-REMOTE | local/remote | Ambient probe reference type( NAMB input motherboard= LOCAL or radio controll probe= REMOTE)
| M-10-3-16 | PREHEAT TIME | 60 | 0-250 | sec | Duration of the PREHEAT WAIT phase
| M-10-3-17 | EMPTYING AUGER 2 | 120 | 5-240 | sec | Time to force the internal auger during CLEANINING FIRE POT, FINAL CLEANING,WAIT COOLING , ALARM ACTIVE phases
FACTORY SETTINGS | M-10-5-01 | MINUTES TIME-OUT | 20 | 5-25 | min | Timout for the alarm AL5 NO LIGHTIING . It start from the PRHEHEAT PHASE .
| M-10-5-02 | MINUTES START | 5 | 0-12 | min | Duration of the FLAME LIGHT phase
| M-10-5-03 | CADENCE CLEANING | 120 | 3-255 | min | During WORK phase it is the cadence for the CLEANING FIRE-POT .
| M-10-5-04 | AUGER TURN ON | 4 | 3-23 | sec | Pellet load on the LOAD PELELT /FIRE WAIT phase
| M-10-5-05 | EXT AUGER START | 6 | 3-23 | sec | Pellet load on the FLAME LIGHT phase
| M-10-5-06 | EXT AUGER POWER P1 | 4.5 | 4-6 | sec | Pellet load on WORK phase P1
| M-10-5-07 | EXT AUGER POWER P2 | 6 | 5-6.5 | sec | Pellet load on WORK phase P2
| M-10-5-08 | EXT AUGER POWER P3 | 8 | 6-8.5 | sec | Pellet load on WORK phase P3
| M-10-5-09 | EXT AUGER POWER P4 | 10 | 8-10.5 | sec | Pellet load on WORK phase P4
| M-10-5-10 | EXT AUGER POWER P5 | 11.5 | 9-12 | sec | Pellet load on WORK phase P5
| M-10-5-11 | EXT ALARMS DELAY | 60 | 20-90 | sec | Delay alarm to bring the stove on alarm after an alam event. ( not valid for the AL5 that have a 10" fixed delay)
| M-10-5-12 | CLEANING DURATION | 240 | 0-240 | sec | Duration of the CELANING FIRE-POT phase ( every Pr03)
| M-10-5-13 | MINIMUM THRESHOLD | 46 | 40-180 | ºC | Threshold to pass on FLAME LIGHT phase
| M-10-5-14 | MAXIMUM THRESHOLD | 265 | 60-270 | ºC | Threshold to force the stove on modulation mode on P1 power
| M-10-5-15 | BLOWER THRESHOLD | 85 | 50-210 | ºC | Threshold to activate the ambient ventilation motor
| M-10-5-16 | EXAUST EN-START | 2300 | 1800-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on LOAD PELLET /FIRE WAIT phase
| M-10-5-17 | EXAUST ENGI-AVV | 2000 | 1000-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on FLAME LIGHT phase
| M-10-5-18 | EXAUST ENGINE P1 | 1400 | 1000-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on WORK phase at power P1
| M-10-5-19 | EXAUST ENGINE P2 | 1600 | 1000-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on WORK phase at power P2
| M-10-5-20 | EXAUST ENGINE P3 | 1800 | 1000-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on WORK phase at power P3
| M-10-5-21 | EXAUST ENGINE P4 | 1900 | 1000-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on WORK phase at power P4
| M-10-5-22 | EXAUST ENGINE P5 | 2000 | 1000-2500 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on WORK phase at power P5
| M-10-5-23 | SPEED BLOW B-1 | 160 | 70-220 | Volt | Ambient ventilation speed ( SCAM output ) on power P1
| M-10-5-24 | SPEED BLOW B-2 | 165 | 70-220 | Volt | Ambient ventilation speed ( SCAM output ) on power P2
| M-10-5-25 | SPEED BLOW B-3 | 165 | 70-225 | Volt | Ambient ventilation speed ( SCAM output ) on power P3
| M-10-5-26 | SPEED BLOW B-4 | 175 | 165-225 | Volt | Ambient ventilation speed ( SCAM output ) on power P4
| M-10-5-27 | SPEED BLOW B-5 | 205 | 190-225 | Volt | Ambient ventilation speed ( SCAM output ) on power P5
| M-10-5-28 | THRESHOLD OFF | 85 | 50-90 | ºC | Threshold to pass on OFF mode from the FINAL CLEANING phase ( also after Pr39 timeout)
| M-10-5-29 | EXH-SPEED CLEANING | 2200 | 700-2800 | RPM/Volt | Smoke extractor speed on CLEANINING FIRE POT, FINAL CLEANING,WAIT COOLING , ALARM ACTIVE phases
| M-10-5-30 | EXT AUGER CLEANING | 4.5 | 4-8 | sec | Pellet load on the CLEANING FIRE-POT phase
| M-10-5-31 | ALARM TEMP MIN- | 60 | 10-255 | min | Time to go on alarm TEMP MIN- if smoke temperature rise down Pr32,Pr33,Pr34,Pr35,Pr36 - time after work fase begins
| M-10-5-32 | P1 PELLET THERSHOLD | 100 | 90-150 | ºC | Power P1 Pellet threshol to go on alarm TEMP MIN-
| M-10-5-33 | P2 PELLET THERSHOLD | 125 | 90-170 | ºC | Power P2 Pellet threshol to go on alarm TEMP MIN-
| M-10-5-34 | P3 PELLET THERSHOLD | 140 | 90-180 | ºC | Power P3 Pellet threshol to go on alarm TEMP MIN-
| M-10-5-35 | P4 PELLET THERSHOLD | 170 | 120-190 | ºC | Power P4 Pellet threshol to go on alarm TEMP MIN-
| M-10-5-36 | P5 PELLET THERSHOLD | 190 | 140-200 | ºC | Power P5 Pellet threshol to go on alarm TEMP MIN-